ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

1ος Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων  - Ειδικότητα Ηλεκτρολόγος

17,18,19, Σεπτεμβρίου 2010

Σημείωμα καθοδήγησης για την εκτέλεση της άσκησης

(Ηλεκτρική εγκατάσταση σε κατάστημα με την χρήση πλαστικών σωλήνων και μονόκλωνων καλωδίων)

- Να μελετήσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο διάγραμμα για να εντοπίσετε τα διάφορα σημεία (φωτισμός, πρίζες, κλιματιστικά κτλ.)

- Να συνεννοηθείτε με τους άλλους τεχνίτες για το που θα τοποθετηθούν οι συσκευές της ειδικότητας τους

- Να αποφασίσετε πια υλικά χρειάζονται για την εκτέλεση της άσκησης

- Ενημερωθείτε από τον κατάλογο για τα διαθέσιμα υλικά

- Να καταγράψετε τα υλικά που χρειάζονται σε κατάλογο

- Να ζητήσετε τα υλικά από την αποθήκη

- Να αρχίσετε την εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά

Α .Τοποθέτηση των μεταλλικών κουτιών

Β. Τοποθέτηση του πίνακα διανομής

Γ.  Τοποθέτηση των σωλήνων και στερέωση τους

Δ. Συρμάτωση

Ε. Τοποθέτηση των διαφόρων εξαρτημάτων (πρίζες, φώτα κλπ.)

Στ. Τερματισμός των κυκλωμάτων στον πίνακα διανομής

Ζ. Έλεγχος της εγκατάστασης

- Να τηράτε  πιστά το πρόγραμμα για την όσο το δυνατό καλύτερη διεξαγωγή του διαγωνισμού

Σημείωση.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις να ρωτήσετε εκ των προτέρων τους παρευρισκόμενους κριτές του διαγωνισμού.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

1ος Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων  - Ειδικότητα Ηλεκτρολόγος

17,18,19, Σεπτεμβρίου 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 Σεπτεμβρίου 2010

| 0830 | Προσέλευση διαγωνιζομένων |
| --- | --- |
| 0900 -1000 | Προετοιμασία για τον διαγωνισμό (επεξηγήσεις κτλ) |
| 1000 - 1200 | Έναρξη διαγωνισμού |
| 1200 - 1230 | Διάλειμμα |
| 1230 - 1400 | Διεξαγωγή διαγωνισμού |
| 1400 - 1430 | Διάλειμμα |
| 1430 - 1600 | Διεξαγωγή διαγωνισμού |
| 1600 | Τέλος 1ης ημέρας |

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 Σεπτεμβρίου 2010

| 0930 | Προσέλευση διαγωνιζομένων |
| --- | --- |
| 1000 -1200 | Διεξαγωγή διαγωνισμού |
| 1200 -1300 | Διάλειμμα |
| 1300 -1500 | Διεξαγωγή διαγωνισμού |
| 1500 -1530 | Διάλειμμα |
| 1530 -1700 | Διεξαγωγή διαγωνισμού |
| 1700 | Τέλος 2ης ημέρας |

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 Σεπτεμβρίου 2010

| 0930 | Προσέλευση διαγωνιζομένων |
| --- | --- |
| 1000 -1200 | Διεξαγωγή διαγωνισμού |
| 1200 -1300 | Διάλειμμα |
| 1300 -1500 | Διεξαγωγή διαγωνισμού |
| 1500 -1530 | Καθαριότητα στους χώρους εργασίας |
| 1530 | Τέλος 3ης ημέρας |
| 1530 -1700 | Αξιολόγηση διαγωνιζομένων |
| 1900 | Τελετή λήξης του διαγωνισμού |

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

1ος Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων  - Ειδικότητα Ηλεκτρολόγος

17,18,19, Σεπτεμβρίου 2010

Αξιολόγηση διαγωνιζομένου

Όνομα:……………………………………………………………………….

| Α/Α | Κριτήρια Αξιολόγησης | Συνολική επίδοση διαγωνιζομένων |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Άριστα | Πολύ καλά | Καλά | Ικανοπ. | Αποτυχ. |
|  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | Τήρηση προγράμματος. |  |  |  |  |  |
|  | Συμπεριφορά και στάση προς τους κριτές και συναδέλφους τους των άλλων ειδικοτήτων. |  |  |  |  |  |
|  | Προσαρμογή στο περιβάλλον που διεξάγεται ο διαγωνισμός |  |  |  |  |  |
|  | Απόδοση στην εργασία τους. |  |  |  |  |  |
|  | Ακρίβεια και ποιότητα εργασίας |  |  |  |  |  |
|  | Συντονισμός/πρωτοβουλία στην εργασία που διεξήγαγαν. |  |  |  |  |  |
|  | Συνεργασία με τους τεχνίτες άλλων ειδικοτήτων |  |  |  |  |  |
|  | Τάξη/καθαριότητα στο χώρο εργασίας. |  |  |  |  |  |
|  | Ευθυγράμμιση εξαρτημάτων και γενική εικόνα της εργασίας |  |  |  |  |  |
| 10. | Οικονομία στα υλικά και γενικά σωστές διαδρομές σωληνώσεων |  |  |  |  |  |
| 11. | Σωστή λειτουργία της εγκατάστασης – Αποκλεισμός λαθών |  |  |  |  |  |
| 12. | Τήρηση νόμων/κανονισμών σχετικά με την ασφάλεια και υγεία στον χώρο εργασίας. |  |  |  |  |  |

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

| Α/Α | Περιγραφή Υλικών | Ποσότητα |
| --- | --- | --- |
| 1 | Σωλήνες ηλεκτρολόγου 20mm PVC (3m) | 240 ΤΕΜ |
| 2 | 20mm στηρίγματα τοίχου γαλβανιζέ (sadle) | 720 ΤΕΜ |
| 3 | Γλόμποι τοίχου (κυρτή PVC βάση με τουίλ bayonet και άσπρο γυαλί ματ) | 60 ΤΕΜ |
| 4 | Λάμπα bayonet 60 W | 60 ΤΕΜ |
| 5 | 13A Διπλή πρίζα PVC σύμφωνα με το πρότυπο BS1363 | 24 ΤΕΜ |
| 6 | Μεταλλικό κουτί για διπλή πρίζα, γαλβανιζέ (κουτί για χωνευτή εγκατάσταση) | 24 ΤΕΜ |
| 7 | 13A Διπλό διακόπτη (FUSE SWITCH, PVC, σύμφωνα με το πρότυπο BS1363 | 12 ΤΕΜ |
| 8 | Ξυριστική Μονάδα (shaver unit 110-240 V) Ο μετασχηματιστής να καλύπτεται με θερμικό διακόπτη | 6 ΤΕΜ |
| 9 | Μεταλλικό κουτί μονό γαλβανιζέ για χρήση σε χωνευτή εγκατάσταση (20mm τρύπες) | 200 ΤΕΜ |
| 10 | 16Α Τετραπολικός διακόπτης υδατοστεγής | 12 ΤΕΜ |
| 11 | 10A διακόπτης φωτισμού μονός one way | 18 ΤΕΜ |
| 12 | 10A διακόπτης φωτισμού μονός two way | 12 ΤΕΜ |
| 13 | 3x4mm² pvc/pvc εύκαμπτο καλώδιο (heat resisting 105ο C) | 60m |
| 14 | Κύρια Τηλεφωνική πρίζα (Master) | 12 ΤΕΜ |
| 15 | Τρίκλωνο τηλεφωνικό σύρμα (Cat-3) | 120m |
| 16 | 18Way SP Πίνακας διανομής με Ζυγούς 100Α (τύπου χτενιάς) μεταλλικός για να εφαρμόζουν τα Conduit adaptor 20 mm | 6 ΤΕΜ |
| 17 | 63Α D.P. Isolator | 6 ΤΕΜ |
| 18 | 6A SP mcbs' type C 6KA | 24 ΤΕΜ |
| 19 | 32A RCBO type B 6KA, 30mA | 12 ΤΕΜ |
| 20 | 16A RCBO type C 6KA , 30mA | 6 ΤΕΜ |
| 21 | 16A SP mcbs' type C 6KA | 12 ΤΕΜ |
| 22 | Ξυλόβιδες 3*25mm | 2000 ΤΕΜ |
| 23 | Σούστα λυγίσματος σωλήνων 20mm | 6 ΤΕΜ |
| 24 | Σούστα τραβήγματος καλωδίων 15m ατσάλινη (spring wire) | 6 ΤΕΜ |
| 25 | Διπλός διακόπτης 30Α (Cooker μονό) | 6 ΤΕΜ |
| 26 | Καλώδιο single 4mm2 καφέ σύμφωνα με το πρότυπο BS6004, τάση λειτουργίας 600V, θερμοκρασία λειτουργίας 0οC – 70oC | 100m |
| 27 | Καλώδιο single 4mm2 μπλε σύμφωνα με το πρότυπο BS6004, τάση λειτουργίας 600V, θερμοκρασία λειτουργίας 0οC – 70oC | 100m |
| 28 | Καλώδιο single 2.5mm2 καφέ σύμφωνα με το πρότυπο BS6004, τάση λειτουργίας 600V, θερμοκρασία λειτουργίας 0οC – 70oC | 600m |
| 29 | Καλώδιο single 2.5mm2 μπλε σύμφωνα με το πρότυπο BS6004, τάση λειτουργίας 600V, θερμοκρασία λειτουργίας 0οC – 70oC | 600m |
| 30 | Καλώδιο single 2.5mm2 πρασινοκίτρινο σύμφωνα με το πρότυπο BS6004, τάση λειτουργίας 600V, θερμοκρασία λειτουργίας 0οC – 70oC | 100m |
| 31 | Καλώδιο single 1.5mm2 καφέ σύμφωνα με το πρότυπο BS6004, τάση λειτουργίας 600V, θερμοκρασία λειτουργίας 0οC – 70oC | 600m |
| 32 | Καλώδιο single 1.5mm2 μπλε σύμφωνα με το πρότυπο BS6004, τάση λειτουργίας 600V, θερμοκρασία λειτουργίας 0οC – 70oC | 600m |
| 33 | Καλώδιο single 1.5mm2 πρασινοκίτρινο σύμφωνα με το πρότυπο BS6004, τάση λειτουργίας 600V, θερμοκρασία λειτουργίας 0οC – 70oC | 1200m |
| 34 | Ενώσεις 20mm για σωλήνες ηλεκτρολόγου | 300 ΤΕΜ |
| 35 | Γόμες για πλαστικούς σωλήνες 50 γραμμάρια | 6ΤΕΜ |
| 36 | Conduit adaptor 20 mm | 600ΤΕΜ |
| 37 | Υγρό για τράβηγμα καλωδίων 1lt | 6 ΤΕΜ |
| 38 |  |  |
| 39 |  |  |